收费站灯光亮化、站铭牌及

广场照明改造项目

询价采购文件

采购人：福建省漳州高速公路有限公司

漳州沈海复线高速公路有限公司

日  期：2024年5月

目  录

第一篇 要求	- 2 -

第二篇  报价人须知	11

第三篇  报价文件要求	13

第四篇  评审办法	16

第五篇  合同主要条款、合同格式	20

（报价文件外封套封面格式）	- 26 -

一、报 价 函	- 29 -

二、报 价 表	- 30 -

三、报价人法定代表人身份证明书（格式）	- 33 -

四、报价人法定代表人授权委托书	- 35 -

五、资质文件	- 37 -

# 第一篇 要求

- 采购需求表：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 |
| 路段公司：福建省漳州高速公路有限公司 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属发光字 | 平方 | 24 |  | 钛金属 |
| 2 | 开关电源 | 个 | 12 |  | 明纬 12V 400W |
| 3 | 不锈钢配电箱 | 个 | 4 |  | 定制300*400*180mm；厚度≥1.2mm |
| 5 | 旧发光字拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 电缆 | 米 | 240 |  | RVV2*2.5 |
| 7 | 电工套管 | 米 | 180 |  | Φ20 |
| 8 | 高空车台班 | 台班 | 3 |  |  |
| 路段公司：漳州沈海复线高速公路有限公司 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属发光字 | 平方 | 35 |  | 钛金属 |
| 2 | 开关电源 | 个 | 8 |  | 明纬 12V |
| 3 | 不锈钢配电箱 | 个 | 4 |  | 定制300*400*180mm |
| 4 | LED投光灯 | 盏 | 20 |  |  |
| 5 | 旧发光字拆除 | 平方 | 35 |  |  |
| 6 | 电缆 | 米 | 100 |  | RVV2*2.5 |
| 7 | 电工套管 | 米 | 80 |  | Φ20 |
| 8 | 高空车台班 | 台班 | 4 |  |  |
| 路段公司：漳州沈海复线高速公路有限公司 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗墙灯 | 套 | 74 |  | DC24V，24W，3000K,1000mm |
| 2 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，12W，3000K,500mm |
| 3 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，8W，3000K,300mm |
| 4 | 洗墙灯 | 套 | 78 |  | DC24V，12W，3000K,1000mm |
| 5 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，6W，3000K,500mm |
| 6 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，4W，3000K,300mm |
| 7 | 线条灯 | 套 | 78 |  | DC24V，12W，3000K,1000mm |
| 8 | 线条灯 | 套 | 4 |  | DC24V，6W，3000K,500mm |
| 9 | 线条灯 | 套 | 4 |  | DC24V，4W，3000K,300mm |
| 10 | 庭院灯 | 套 | 4 |  | 1、型号：220V 45W LED 3000K 炭灰色 铝铸 车行道路沿照明高度3.5米 2、基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础 3、接地要求：角钢接地极 4、含基础预埋铁件 |
| 11 | 开关电源 | 台 | 16 |  | DC24V，350W |
| 12 | 开关电源防护箱 | 台 | 16 |  | 不锈钢防护箱400*300*180、厚度≥1.2mm |
| 13 | 电力电缆 | 米 | 50 |  | 铜芯电力电缆敷设YJV-5*10 |
| 14 | 电力电缆 | 米 | 350 |  | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*4 |
| 15 | 电力电线 | 米 | 100 |  | RVV-2*2.5 |
| 16 | 铝合金线槽 | 米 | 100 |  | MR40*30 |
| 17 | 配管 | 米 | 50 |  | PVC50 |
| 18 | 配管 | 米 | 200 |  | PVC20 |
| 19 | 埋地沟槽 | 米 | 200 |  | 开挖沟槽及回填 |
| 20 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 成套挂壁式户外不锈钢配电箱制作及安装 |

备注: 材料应符合国家标准或行业标准，并附有出厂合格证；

二、技术规格及质量要求

（一）电缆

1.电缆要由批准的制造商制造并带有制造厂家的完整的封签和保证书。应保持封签的完整以便日后出故障时用以检验和记录，全部电缆要提供产品测试的合格证。

2.电缆要安装在电缆盘上运输且电缆端要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断后剩下的端头要立即密封以防止湿气浸入。

3.电缆要适应周围的环境条件和安装条件指标。

4.电缆的技术规范应符合国家标准。

（二）电缆的敷设

1.电缆的敷设应满足《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 的要求。电缆布设方式按施工图要求执行，不详之处按《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 相关章节执行。

（三） LED 照明灯

（1）安全要求

LED 灯应符合 GB7000.1 和 GB7000.203 的要求。

LED 灯的驱动控制装置应符合 GB19510.1 和 GB19510.14 的要求，应采用恒流驱动方式。

（2）LED 灯（含驱动控制装置）的外壳防护等级不低于 IP65 要求。

（3）灯具整灯光效（总有效光通/输入电功率）≥125Lm/W。 LED 灯单颗 LED 功率不小于1W。不应采用 COB 封装光源不宜采用大功率芯片聚合光源，采用小功率的，芯片聚合功率不应大于5W。

LED 灯具芯片采用欧司朗、科锐、普瑞、飞利浦等相近性能品牌。芯片尺寸规格应高于30X30。

（4）功率和功率因数

LED 灯工作于额定电压和额定频率时实际消耗的功率和额定值得偏差应不大于

10%，无论偏差大小，灯具的初始光通量不得小于设计的光通量。 LED 灯工作于额定电压和额定频率时的实际功率因数应不低于 0.95。

(5) LED 色温：色温取 4500~5000K。

（6）显色指数：Ra≥70。

（7）光通维持率：LED 灯的 3000h 光通维持率不低于 96%，6000h 光通维持率不低于 92%，10000h 光通维持率不低于 86%，灯具寿命不低于 50000 小时。

（8）LED 灯的噪音功率应不大于 55Db(A)。

（9）谐波电流限值：符合 GB 17625.1-2012 的要求，且总谐波失真≤15% ；

（10）LED 灯的骚扰特性应符合 GB/T17743 的要求。

（11）LED 灯应具有 2kV 的防雷保护功能，LED 灯应符合 GB/T18595 的要求。

（12）外观尺寸

a) LED 灯的形状应为长方形，长边为隧道纵向（行车）方向，灯具灯面外框

尺寸不小于长 30 cm *宽 15 cm，灯具前端透光面积不应小于外框面积的 60%。

b) LED 灯的外表面应整洁、无明显机械损伤，易清洗，各零部件应紧固无松动，

各连接部不得因震动、腐蚀而产生松动、脱落；不应有任何可能对安装、维护人员的人体皮肤造成伤害的锐角或锐边。

c) LED 灯外部的金属结构件（不锈钢材质除外）应经过电镀、喷涂或表面热处理。

d) LED 灯的外部线缆应齐全有效，应承受正常使用条件下的最高温度而不变质，

不应采用将线缆打结等可能导致线缆过度弯曲、受损的方法来防止线缆脱出；过长的外部线缆应使用适当的方式进行固定，线缆固定时不可使用金属构件直接压紧；线缆的端头连接点和结合处应提供绝缘覆盖层，覆盖层的绝缘性能应不低于接线本身表层的绝缘性能。

e) 灯具引出线采用低烟无卤阻燃电缆,接线方式为单相三线制（含专用接地线）。

灯具应易于隧道内维护作业。灯具的外部线缆长度应满足施工接线长度要求，具体长度可根据现场测量确定。连线接头：灯具电源与供电电缆的连接电缆均应设有航空插头，以便取下灯具时，无须拆卸电缆。

g) 灯具前端应设有整片防护面罩，以便清洗灯具。防护面罩表面应平整，不应出现凹凸及曲面形状，擦试清洗受力时不应变形，防护面罩材料不应采用宜老化、脆化、变形、变色、透光率变化大等材料。

（14）主波长：白光范围；

（15）工作电压范围：～220±20%V；

（16）色温漂移：50000小时内色温漂移≤±500K

（17）灯具效率：≥80%；

（18）灯具类型：截光型；

（19）具有适合公路隧道特点的防眩装置，眩光限制要求应满足GB/T 24969《公路照明技术条件》要求，眩光限制阈值量 TI(%)最大初始值为 10。

（19）采购的灯具应先提供样品，其款式和参数需经项目业主检测或认可后供货；

2） 电源要求

（1）驱动电源寿命不小于 50000h；电源平均无故障时间≥25000小时；

（2）交流输入电压：驱动器采用宽电压输入，范围 90-305V AC；

（3）输入电压频率：50/60Hz；

（4）功率因数≥0.95，应明确输入电压及带载条件，通常是指在 25℃±10℃环境温度，230Vac 输入,100%负载条件下，功率因数典型值为 0.97，最小值为 0.95；总谐波电流≤20% 。

（5）转换效率≥88%，应明确输入电压及带载条件，通常是指在25℃±10℃环境温度，230Vac 输入，输出最高电压为最高电压,100%负载下，典型效率不小于88%，最低效率不小于 87% 。

（6）谐波含量：≤15%；

（7）驱动器外壳防护等级不低于 IP67；

（8）驱动器外壳应达到 JB1643 中的 WF1 耐腐蚀性能；

（9）驱动电流变化不大于额定电流 5%；

（10）应具有短路保护，以防该灯短路时波及其他灯具；

（11）应具有开路保护、过热保护等功能；

（12）电源应在-25℃~+60℃工作环境温度、AC220V±20%工作电压和 50Hz 土 2 工作频率下正常工作。能在 20~100%的控制输出功率状态下正常启动。

（13）所有的元器件必须是满足 RoHS 环保标准；

（14）其他没有涉及的技术参数按国家标准、地方性标准及行业标准执行。

（二）质保期

1.项目质保期为 叁 年，从项目完工验收合格之日起算；

2.缺陷责任期内，报价人应接到报修电话后 24 小时内到现场并修复故障。

（三）其他有关要求

1.本项目所需的材料制造、运输、装卸、保险、验收、税收、安装调试、安全布控、土建施工、所需的相应辅材等完成本项目所需的一切费用由承包方负责。

2.漳州南原靖海项目部大楼及周边场地灯光亮化项目具体详见效果图和设计施工图纸，效果图和施工图设计另册提供。

3.签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

# 第二篇  报价人须知

一、资金来源

资金来源：本公司自筹，本项目总价最高限价为人民币207000元。

二、报价人的合格条件

（一）本项目采用资格后审方式

（二）资格条件

1.报价人应具备具备行政主管部门核发有效的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

2.报价人应是具有独立法人资格的企业。

3.报价人应独家参与报价，本项目不接受任何形式的联合体报价。

4.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人（以上统称关联企业）不得同时报价，否则视为串标废除报价资格。

三、报价费用

1.报价人在报价过程中的一切费用，不论中选与否，均由报价人自行负责。

2.本项目所需的材料制造、运输、装卸、保险、验收、税收、安装调试、安全布控、土建施工、所需的相应辅材等完成本项目所需的一切费用由报价人负责。

四、询价采购流程安排：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 福建省漳州高速公路有限公司、漳州沈海复线高速公路有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明改造 |
| 3 | 采购方式 | 询价采购 |
| 4 | 采购文件领取 | 详见询价采购公告 |
| 5 | 现场查看时间 | 不组织现场查看 |
| 6 | 保证金的缴纳 | 无 |
| 7 | 递交报价文件截止时间 | 2024年 6 月 5 日上午10:00 |
| 8 | 报价文件评审时间： | 2024年 6 月 5上午10:00 |
| 9 | 合同签订时间 | 成交通知书下达后30个工作日内 |
| 10 | 报价文件投递地点： | 福建省漳州市龙海区九湖镇蔡坑村高速公路漳州南收费站机维中心二楼技术部 |
| 11 | 施工工期、地点： | 合同签订生效之日起，30日内完成项目所需材料供应与安装工作。安装地点为靖海高速漳州南收费站、常东高速东山北收费站、厦成高速天柱山收费站 |
| 12 | 成交办法： | 报价单价总金额最低者成交 |
| 13 | 成交公示地点： | 福建省高速公路集团有限公司网站（www.fjgsgl.com）、采购与招标网（www.chinabidding.cn） |

五、询价采购文件

(一) 询价采购文件由询价采购公告；项目技术规格、数量及质量要求；报价人须知；报价文件要求；评审方法；合同主要条款、合同格式；报价文件格式等部分组成。

(二)采购人对询价采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）报价文件必须进行胶装，不得使用活页夹，否则视为无效报价文件，报价文件要求装入文件袋，并在封套缝位置加贴封条，否则采购人将不予以接收。

(四) 询价采购文件的解释权归福建省漳州高速公路有限公司或漳州沈海复线高速公路有限公司所有。

# 第三篇  报价文件要求

一、文件要求

（一）报价人应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价人应满足询价采购文件提出的要求和条件。

二、报价人报价文件的组成

报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，具体见第七篇“报价文件格式”。它包括：

(一)报价函；

(二)报价表；

(三)报价人法定代表人身份证明书；

(四)报价人法定代表人授权委托书；

(五)资质文件。

1.经有效年检的企业法人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（加盖报价人公章）；

2.报价人应响应询价采购文件并且符合第三篇“第二条 报价人的合格条件”规定的资格条件。

三、报价有效期

报价有效期应为报价截止日期满30天。

四、报价文件的份数和签署

(一)报价文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可以是正本的复印件并加盖报价人单位公章。正本与副本不一致时，以正本为准。

(二)若报价人对报价文件的错处作必要修改，则应在修改处由法定代表人或授权委托人签字确认。

(三)电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

五、报价

(一)报价人应严格按照《询价采购文件格式》的“报价文件”格式认真填写。

(二)报价人的报价为一次性报价。即在报价有效期内报价价格固定不变。

(三)报价人应一次性报出不得更改的价格。报价人所报价格应包括材料制造、运输、装卸、保险、验收、税收、安装调试、安全布控、土建施工、所需的相应辅材等完成本项目所需的一切费用。报价人所报的总价超过采购人总价最高限价的，报价文件作相应无效处理。

六、修正错误

若报价文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(一)报价表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(二)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价人报价，报价人同意并确认后，调整后的报价对报价人具有约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则其报价将作为无效处理。

七、报价文件的递交

(一)报价文件的密封与标记

报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一并装入密封袋密封，密封袋上注明项目名称。密封袋的封口处须加盖密封章。

(二)报价文件的递交

报价人报价文件应于询价采购文件要求的递交报价文件截止时间前现场递交，报价文件的递交地点与时间见第三篇报价人须知。

八、无效报价

评审小组评审时，报价人报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

(一)报价人不具备询价采购文件规定的资格要求的。

(二)报价人未按照询价采购文件要求由报价人法定代表人或授权委托人签字，或未按询价采购文件要求的格式加盖公章的。

(三)报价文件出现多个报价方案或报价的。

(四)报价单价超出询价采购文件规定的采购最高控制单价的。

(五)报价有效期、交货时间等商务条款不能满足询价采购文件要求的。

(六)报价产品不符合国家或行业相关标准的。

(七)报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

(八) 报价文件必须进行胶装，不得使用活页夹，否则视为无效报价文件，报价文件要求装入文件袋，并在封套缝位置加贴封条，否则采购人将不予以接收。

（九）报价人必须在报价表品牌栏录入品牌，未录入品牌按报价无效处理。

# 第四篇  评审办法

一、报价文件开封

(一)报价文件开封在询价采购文件中“询价采购公告”确定的时间和地点公开进行。

(二)采购人可以视采购具体情况，延长询价采购截止时间和开封时间，但至少应当在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有报价报价人。

(三)评审会由询价采购人主持，采购人、报价人或有关方面代表参加。

(四)报价文件开封时，由采购方或报价人推选的代表检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封宣读，宣读报价人名称、正本“报价表”内容，以及其他主要内容并记录。

(五)报价文件开封过程由询价采购人指定专人负责记录，并存档备查。

二、报价文件评审

(一)评审小组的组成

询价采购人按规定并根据询价采购项目特点组成评审小组，评审小组由采购方的有关技术、经济、管理等方面的人员组成，评审小组人数为3人。

(二)评审方法和依据

1．评审办法：

评审小组从能满足询价采购文件实质性响应要求的报价人中，按照报价最低的原则提出3名成交候选人，并编写评审报告；如最低的报价相同，则该报价人需第二次报价，第二次报价不得高于第一次报价，第二次报价最低的为成交候选人。采购人按照评审报告确定推荐的成交候选人为成交报价人。

2．评审依据：

评审的依据为询价采购文件（含有效的补充文件），评审小组判断报价人对询价采购文件的响应仅基于报价文件本身而不靠外部证据。

3．评审原则：

（1）对所有有效报价的评价，都采用相同的程序和标准。

（2）评审严格按照询价采购文件的要求和条件进行。

4．评审程序

（1）根据《询价采购文件》的要求和规定，评审小组首先对各报价人的《报价文件》进行初审。

初审分资格性检查和符合性检查：资格性检查是依据法律法规和询价采购文件的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定报价人是否具备报价资格；符合性检查是依据询价采购文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定报价人是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，评审小组可以对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向报价人质疑，要求报价人作出必要的澄清、说明或纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。书面承诺为其报价文件的组成部分。

（3）比较与评价。评审小组对初审合格的报价文件按照询价采购文件中规定的评审方法和标准进行评审，推荐出成交候选人。

三、成交原则

(一)采购人（或其授权的评审小组）按照评审报告推荐报价最低的报价人为成交人，若成交报价人放弃成交、或因不可抗力不能履行合同的，则进行重新询价采购。

(二) 采购人将成交结果公示在福建省高速公路集团有限公司网站（www.fjgsgl.com）、采购与招标网（www.chinabidding.cn），公示期不少于3个工作日，报价人在公示期间如有异议的按公示所提供的方式向采购人提出，以采购人回复的意见为最终裁定，不再受理同一报价人二次及以上异议。

(三)成交通知书

1．询价采购有效期内，询价采购人将以书面形式向成交报价人发出《成交通知书》。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

2．《成交通知书》是签订合同的书面依据。

(四)签订合同时变更数量的权力

根据需要，采购人有权提出对采购货物作局部调整，但不得对询价采购文件和成交报价人的报价文件作实质性更改，并应经供需双方共同认定。

四、签订合同

(一)成交报价人按《成交通知书》指定的时间、地点与需方签订合同，由报价人与福建省漳州高速公路有限公司、漳州沈海复线高速公路有限公司签署合同。

(二)询价采购文件、成交报价人的报价文件及澄清文件等，均作为签订采购合同的依据，所签订的合同不得对询价采购文件和成交报价人的报价文件作实质性修改。

(三)合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

(四)合同按照“第六篇”签订。

五、重新采购

(一)采购人在报价截止时间止收到报价文件不足三家的。

(二)经评审符合采购文件要求不足三家的，采购人终止询价采购活动。

(三)成交报价人放弃成交、或因不可抗力不能履行合同的。

# 第五篇  合同主要条款、合同格式

供货与安装合同范本

合同编号：

发包方（甲方）： 漳州沈海复线高速公路有限公司

福建省漳州高速公路有限公司

承包方（乙方）：

签订时间：2024年  月  日

签订地点：福建省漳州市龙文区

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，甲方同意将 沈海复线公司漳州南原靖海项目部大楼及周边场地灯光亮化、东山北收费站站铭牌及广场照明改造和漳州公司厦成高速天柱山收费站站铭牌改造共三个改造 项目承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

1．工程名称：收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明改造

2．工程地点：靖海高速漳州南收费站、常东高速东山北收费站、厦成高速天柱山收费站

二、承包范围

材料的供货与安装。

三、合同总价与付款方式

1.本合同金额为人民币      元整（小写：￥  元），详见附件工程量清单。合同价格包含了材料制造、运输、装卸、保险、验收、税收、安装调试、安全布控、土建施工、所需的相应辅材等完成本项目所需的一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，为固定不可变价格。

2.工程计量时数量以双方确认验收合格后实际数量为准，单价按合同清单单价。

3.付款方式：

（1）合同签订生效，项目完成后，经正式验收合格后，甲乙双方进行100%结算，乙方在提供结算金额全额的正式发票给甲方，甲方在30日内以转账方式支付至合同结算总价的97%，预留结算金额的3%作为余款在缺陷责任期满后办理支付。

（2）缺陷责任期为 壹 年，质保期为 叁 年，均从验收合格日起算。缺陷责任期满后，乙方提交完整的档案资料后，甲方在15个工作日内支付预留的质保金。

（3）本合同所有款项由福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司机电维护中心代为支付，所有与本项目相关材料也由福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司机电维护中心代为接收。

四、合同文件

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分：

1.本合同；

2.本合同附件；

3.非招标询价采购文件

4.施工标准、规范：工程质量符合现行规范的合格标准和设计要求。同一种类的规范、标准以国家最新版本为准。

5．双方在合同实施过程中签订的补充协议、会议纪要以及工程变更等相关书面文件材料。

上述文件相互补充，若出现不相一致时，以最后形成的书面认可文件为准。

五、工期（三十日历天）

1．开工日期：合同生效之日起

2．完工日期：合同生效之日起三十日历天

六、保险

1．乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2．保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施减少损失。

七、项目的供应、技术标准和要求

1.本项目包工包料，项目供货应按附件1约定的品名、规格型号、单位、数量及供应时间、送达地点的要求进行供应，并提供产品合格证书及相关资料，项目所需的系统和其他配套零部件由乙方提供。

2.乙方应保证系统软硬件配置的合理性、完整性和正确性。所提供的设备必须全新从未开箱、使用过，外观完好，资料齐全。项目的设备应符合国家标准、行业标准和双方约定的标准。

3.系统的包装应采用防潮、防湿、防震、防锈的坚固材料进行妥善包装，耐野蛮装卸，该包装应符合货物适于长途运输要求，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全运达目的地。包装和运输费用由乙方承担。

八、项目的维护和保修

乙方应保证按本合同和合同附件约定的质量标准严格施工。乙方承担项目质保期为 叁 年，从项目完工验收合格之日起算，质保期内乙方负责对项目以及所提供的系统进行免费保养维护。保修期内出现故障时24小时内修复。

九、双方的权利及义务

1.甲方权利与义务

（1）及时确认乙方完成的工程量，并支付相应的工程款。

（2）定期或不定期对协议履行情况进行检查、复核，有权对乙方合同范围内的工作和安全生产情况进行监督和检查；有权要求撤换不能胜任工作的作业班组。

（3）甲方有权明确质量标准，制定相应的质量考核办法，并提供乙方所需要的相关文件。

（4）如乙方履行本合同义务不符合合同约定，甲方有权核减相关项目价款，并有权单方解除合同。

（5）协助乙方办理施工作业车辆在本路段区间内的通行便利。

2.乙方权利与义务

（1）遵守国家政策和法律法规，遵守甲方的相关规定，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

（2）按《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）、《福建省高速公路养护安全作业标准化指南》(Q/FJGS FW001-2024)等有关规定做好施工作业安全布控工作。上路作业车辆必须符合高速公路行驶车辆相关规定，按规定行驶、停放。作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业而发生安全事故，由乙方承担一切责任。

（3）保护好既有建筑物、绿化和交通安全设施等。如因施工发生路产损坏，乙方应负责修复或赔偿。修复作业完以后乙方要清理好施工现场，并将建筑垃圾清除运输到路基以外弃放或弃至甲方指定的地点，保持高速公路的整洁。

（4）严格按照本协议约定的作业范围、内容和质量标准，进行维修作业，保证工程质量。

（5）乙方应做好有关台帐和原始数据资料的存档。

（6）做好抢险救灾、处理突发事件的应急预案，在紧急情况下，应积极配合甲方和有关部门做好安全布控、排除路障、清理现场、保持畅通等工作。

（7）未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的作业项目转包或分包给第三方。

十、违约责任

1.合同任何一方无故解除合同的，违约方应向守约方支付合同总金额的 20 %的违约金。

2.乙方逾期交货或未按照约定期限完成工程并交付使用的，应按逾期天数承担 1000 元/天的违约金，逾期超过 20 天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担赔偿责任。缺陷责任期内，乙方未履行承诺 24 小时内到现场并修复故障的，应按次数每次向甲方承担合同款项 1% 的违约金，同时甲方可以单方委托第三方对缺陷进行维修，维修费用由乙方承担，造成其他经济损失的，甲方还有权要求乙方承担赔偿责任。

3.甲方未按照约定及时支付工程款，经 10 天的合理催告期仍未支付的，应按逾期天数每逾期一天承担未付款项 0.01 % 的违约金，逾期超过 30 天，乙方有权单方解除合同并要求甲方承担赔偿责任。

4. 乙方须自行完成本项目合同任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。如果转包或分包的，乙方应对甲方承担本合同金额20%的违约金并对工程质量承担连带责任，甲方有权单方面解除合同。

十一、争议解决

1．因履行本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应先通过友好协商方式解决；协商不成的，可提请有关主管部门协调，协调不成的，任何一方均可向漳州市龙文区人民法院提起诉讼。

十二、附则

1.本合同履行过程中需要进一步约定合同条款的，可由双方协商后签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式肆份，甲执 叁 份，乙执 壹份，自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

漳州沈海复线高速公路有限公司

福建省漳州高速公路有限公司

附件：

工程量清单

货币：人民币（元）

备注：工程计量时数量以双方确认验收合格后实际数量为准，单价按合同清单单价。

第六篇  报价文件格式

- （报价文件外封套封面格式）

询价人： 福建省漳州高速公路有限公司

漳州沈海复线高速公路有限公司

地  址：福建省漳州市龙海区九湖镇蔡坑村高速公路漳州南收费站机维中心二楼技术部

收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明

改造项目

报

价

文

件

2024年   月   日   时00分（北京时间）之前不得开封

报价单位：                                           （盖企业公章）

地  址：

电  话：

收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明

改造项目

报价文件

报价人： （单位名称及盖公章）

日  期：2024年  月  日

目  录

一、报价函

二、报价表

三、报价人法定代表人身份证明书（格式）

四、报价人法定代表人授权委托书

五、资质文件

## 一、报 价 函

福建省漳州高速公路有限公司、漳州沈海复线高速公路有限公司：

我方获悉贵单位需询价采购的 收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明改造项目，经详细研究采购文件，决定参加该询价采购项目的报价。

1.我方全面研究了询价采购文件，并能够正确理解和接受其全部内容。我方根据询价采购文件中的各项要求，对所询价收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明改造项目进行报价，具体总金额及单价见报价表，所报价格包含材料制造、运输、装卸、保险、验收、税收、安装调试、安全布控、土建施工、所需的相应辅材等完成本项目所需的一切费用。

2.我方现提交的报价文件为：报价文件正本一份，副本一份。

3.我方完全同意询价采购文件中规定的评审办法；愿意自行承担我方在参与此次报价活动过程中所发生的一切费用。

4.如果我方中选成交，我方将履行询价采购文件中规定的各项要求，按相关法律法规规定和合同约定条款承担我方的责任。

5.我方愿意接收询价采购人在询价采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

报价人法定代表人               报价人：（公章）

或其授权委托人：(签字)

地址：

电话：                    日期：2024年   月   日

## 二、报 价 表

| 货币：人民币（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 到场价 | 安装和施工材料费 | 总价 4*（7+8） | 备注 |
| 路段公司：福建省漳州高速公路有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 金属发光字 | 平方 | 24 |  | 钛金属 |  |  |  | 字体“长泰天柱山”、LOGO“闽高速” |
| 2 | 开关电源 | 个 | 12 |  | 明纬 DC12V /400W |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢配电箱 | 个 | 4 |  | 304不锈钢 300*400*180mm；厚度≥1.2mm |  |  |  |  |
| 5 | 旧发光字拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 米 | 240 |  | RVV2*2.5 |  |  |  |  |
| 7 | 电工套管 | 米 | 180 |  | Φ20 |  |  |  |  |
| 8 | 高空车台班 | 台班 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 路段公司：漳州沈海复线高速公路有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 金属发光字 | 平方 | 35 |  | 钛金属 |  |  |  | 字体“东山北” |
| 2 | 开关电源 | 个 | 8 |  | 明纬DC12V/400W |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢配电箱 | 个 | 4 |  | 304不锈钢 300*400*180mm；板厚≥1.2mm |  |  |  |  |
| 4 | LED投光灯 | 盏 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 旧发光字拆除 | 平方 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 米 | 100 |  | RVV2*2.5 |  |  |  |  |
| 7 | 电工套管 | 米 | 80 |  | Φ20 |  |  |  |  |
| 8 | 高空车台班 | 台班 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 路段公司：漳州沈海复线高速公路有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 洗墙灯 | 套 | 74 |  | DC24V，24W，3000K,1000mm |  |  |  | 屋顶 |
| 2 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，12W，3000K,500mm |  |  |  |  |
| 3 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，8W，3000K,300mm |  |  |  |  |
| 4 | 洗墙灯 | 套 | 78 |  | DC24V，12W，3000K,1000mm |  |  |  | 屋檐下 |
| 5 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，6W，3000K,500mm |  |  |  |  |
| 6 | 洗墙灯 | 套 | 4 |  | DC24V，4W，3000K,300mm |  |  |  |  |
| 7 | 线条灯 | 套 | 78 |  | DC24V，12W，3000K,1000mm |  |  |  | 屋顶轮廓 |
| 8 | 线条灯 | 套 | 4 |  | DC24V，6W，3000K,500mm |  |  |  |  |
| 9 | 线条灯 | 套 | 4 |  | DC24V，4W，3000K,300mm |  |  |  |  |
| 10 | 庭院灯 | 套 | 4 |  | 1、型号：220V 45W LED 3000K 炭灰色 铝铸 车行道路沿照明高度3.5米；2、基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础；3、接地要求：角钢接地极；4、含基础预埋铁件 |  |  |  | 绿化四角 |
| 11 | 草坪灯 | 盏 | 4 |  | AC220V，35W |  |  |  |  |
| 12 | 开关电源 | 台 | 16 |  | DC24V，350W |  |  |  |  |
| 13 | 开关电源防护箱 | 台 | 16 |  | 不锈钢防护箱400*300*180、厚度≥1.2mm |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 米 | 50 |  | 铜芯电力电缆敷设YJV-5*10 |  |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | 米 | 450 |  | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*4 |  |  |  |  |
| 16 | 电力电线 | 米 | 100 |  | RVV-2*2.5 |  |  |  |  |
| 17 | 铝合金线槽 | 米 | 100 |  | MR40*30 |  |  |  |  |
| 18 | 配管 | 米 | 150 |  | PVC50 |  |  |  |  |
| 19 | 配管 | 米 | 200 |  | PVC20 |  |  |  |  |
| 20 | 埋地沟槽 | 米 | 200 |  | 开挖沟槽及回填 |  |  |  |  |
| 21 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 成套挂壁式户外不锈钢配电箱 制作及安装 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  | 零元整 |  |  |  | 0 |  |

备注：1、报价应含材料制造、运输、装卸、保险、验收、税收、安装调试、安全布控、土建施工、所需的相应辅材等完成本项目所需的一切费用。

- 报价人必须在报价表品牌栏录入品牌，未录入品牌按报价无效处理。

报价单位：（盖章）           法定代表人或委托授权人：（签字）

电话：                      日期：

## 三、报价人法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明改造

福建省漳州高速公路有限公司、漳州沈海复线高速公路有限公司：

（法定代表人姓名）是     （报价人名称）    的法定代表人。

特此证明。

（报价人全称及盖公章）

法定代表人：（签字）

2024年   月   日

（报价人法定代表人身份证复印件并盖章）

## 四、报价人法定代表人授权委托书

项目名称：收费站灯光亮化、站铭牌及广场照明改造项目

福建省漳州高速公路有限公司、漳州沈海复线高速公路有限公司：

（报价人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                             。（报价人法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签字）               报价人法定

代表人：（签字并盖公章）

（报价人被授权人身份证复印件并盖章）

## 五、资质文件

报价人需提供以下资质文件：

- 经有效年检的企业法人营业执照等(复印件并加盖单位公章)。

以上资料复印件加盖公章，装订为报价文件的一部分。