10kV里增线983线路改接工程项目

询 价 文 件

项目名称：10kV里增线983线路改接工程项目

采购方式：询价采购

采 购 人：福建省三明高速公路有限公司

2024年6月

询价公告

本询价项目10kV里增线983线路改接工程项目采购人为福建省三明高速公路有限公司。该项目已具备询价条件，现对此项目进行询价采购，现欢迎合格报价人对该询价采购项目进行密封报价。

- 询价项目内容：10kV里增线983线路改接工程项目

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及清单 | 施工地点 | 单位 | 数量 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV里增线983线路改接工程项目 | 详见附件1 | 建宁县里心镇 | 项 | 1 | 45737 |

注：1.本项目报价包含材料、设备、运输、保险、试验、装卸车费、设计费、青赔费及税费等费用，交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用。成交人开具增值税普通发票。

- 成交人应负责项目实施过程中与供电部门协调办理停电、送电、验收等相关手续，以及杆线占地青赔等事项理赔工作。

- 本项目线路改接因需配合国网里心35kV变电站迁移，线路施工需按供电部门要求时间完成。

二、   报价人资格要求

（1）报价人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人。

（2）报价人应提供有效的营业执照复印件(若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件)；

（3）本项目要求报价人具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具备合格有效的承装类四级、承修类四级、承试类四级及以上电力设施许可证；

（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；

- 本采购项目采用  资格后审  方式对报价人的资格进行审查。

- 最高限价

本项目最高限价为45737元。

- 报价保证金

- （1）本项目报价保证金金额：玖佰元整。

- （2）报价保证金缴纳采用银行转账方式，由报价人基本账户转入采购人指定账户（请注明“10kV里增线983线路改接工程”报价保证金）。
   本项目保证金专用账户：
   开户名称：福建省三明高速公路有限公司养护中心
   开户行：建行三明分行 
   保证金账号：35001642490052507217-0002
  （3）报价保证金缴纳截止时间：2024年6月25日15时00分之前以款到账户为准。
  （4）未被确定为成交候选人的报价保证金，在成交候选人公告发出之日起开始办理退还手续。
  （5）成交人签订合同后，采购人开始办理所有成交候选人的报价保证金退还手续。
  （6）所有报价人办理报价保证金退还手续前需开具与本询价公告项目报价保证金同等金额的收款收据交至采购人，采购人凭此收款收据办理报价保证金退还手续。
  （7）成交人签订合同后，报价保证金转履约保证金，在项目完工后退还履约保证金。

- 评审及定标原则

本次采购采用最低评标价法开展评标工作。在所有的文件符合或高于询价公告各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；若发现询价响应报价超过最高限价者，采购人有权取消其供应商资格，采购人将保留取消非正常性最低询价响应报价成交资格的权利。

- 施工期限、支付方式：本项目要求成交人在签订合同后30日内完成所有项目实施工作。项目完工送电正常后，试运行期3个月，经验收合格后支付到合同总价的97%， 剩余3%质保金在缺陷责任期12个月满后支付。

- 报价文件的组成

（1）报价函文件

（2）报价人的营业执照复印件

（3）相关资质证明材料

（4）报价人认为需要提交的其他资料

注：报价文件包含营业执照复印件、报价函文件、资质证明材料等资料，报价人必须将营业执照复印件、报价函文件、资质证明材料等资料加盖公章后，统一封套方式密封报价，并在封口加盖报价人单位公章，否则为无效报价。

- 报价文件递交截止时间及地点

截止时间：2024年 6 月 25日下午15时00分；递交地点：福建省三明高速公路有限公司（三明市三元区沪明新村198幢三明交通监控中心511室）。

报价人可通过邮寄或自行送达方式递交报价文件。

- 开标时间和地点

开标时间2024年 6 月 25日下午15时00分。开标地点：福建省三明高速公路有限公司（三明市三元区沪明新村198幢三明交通监控中心5楼会议室）。

- 算术性修正原则：本项目不做算术性修正，以报价函总价金额（大写）为准。

- 询价公告及结果公示

- 本次询价公告媒体：本次询价公告、答疑及澄清在福建省高速公路集团门户网站（https://www.fjgsgl.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）发布。如有变更请报价人及时关注。

- 联系方式

采 购 人：福建省三明高速公路有限公司

地址： 福建省三明市三元区沪明新村198幢交通监控中心5楼

联系电话：0598-8520593（工作时间）

联系人：揭工

十二、采购项目监督部门：

监督部门：福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司

电    话：0598-8520959（工作时间）

附件：

- 附件1：10kV里增线983线路改接工程项目工程量清单

- 报价文件格式

福建省三明高速公路有限公司

2026年6月19日

附件1：

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：10kV里增线983线路改接工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001001 | 电杆组立(整根杆,12m,190mm) (1)名称:锥形水泥杆 (2)材质:砼 (3)土质:普通土 (4)规格:非预应力 (5)类型:整根杆,12m,190mm (6)地形:平地 (7)底盘、拉盘、卡盘规格:400×800×200 (8)拉线材质、规格、类型:普通拉线，80 | 根/基 | 3.000 | 3576.18 | 10728.54 |
| 1.1 | 30411041 | 施工定位(单杆) | 基 | 1.000 | 137.84 | 137.84 |
| 1.2 | 30411051 | 基坑土方施工(普通土 挖深≤2m) | m3 | 6.720 | 51.31 | 344.80 |
| 1.3 | 30411171T | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 基 | 1.000 | 3052.94 | 3052.94 |
| 1.4 | 主材T | 杆号牌 | 面 | 1.000 | 29.07 | 29.07 |
| 1.5 | 主材T | 设备警示牌“禁止攀登，高压危险” | 面 | 1.000 | 11.53 | 11.53 |
| 2 | 030410001002 | 拉线制作安装（LX-8） (1)名称:拉线 (2)土质:普通土 (3)地形:平地 (4)底盘、拉盘、卡盘规格:500×1000×200 (5)拉线材质、规格、类型:普通拉线，80 | 根/基 | 2.000 | 1868.65 | 3737.30 |
| 2.1 | 30411052 | 基坑土方施工(普通土 挖深≤3m) | m3 | 9.496 | 61.74 | 586.28 |
| 2.2 | 30411099T | 水泥制品，拉盘，500×1000×200 | 块 | 1.000 | 284.94 | 284.94 |
| 2.3 | 30411202T | 拉线制作与安装(普通拉线 截面≤120mm2) | 根 | 1.000 | 94.46 | 94.46 |
| 2.4 | 30411238T | 绝缘子安装(普通绝缘子) | 只 | 1.000 | 6.13 | 6.13 |
| 2.5 | 30411206T | 拉线制作与安装(拉线保护管) | 根 | 1.000 | 114.25 | 114.25 |
| 2.6 | 30411161 | 基础、拉线棒防腐(拉线棒涂三油二麻沥青) | 根 | 1.000 | 38.42 | 38.42 |
| 2.7 | 主材T | 钢绞线，1*19-11.5-1270-B,镀锌 | t | 0.012 | 7904.83 | 94.86 |
| 2.8 | 主材T | 拉线棒,φ22,3600mm | 根 | 1.000 | 142.04 | 142.04 |
| 2.9 | 主材T | 拉紧绝缘子，JH10-120 | 只 | 1.000 | 87.65 | 87.65 |
| 2.10 | 主材T | 半圆抱箍,—8×80,D200,加强型 | 付 | 2.000 | 38.37 | 76.74 |
| 2.11 | 主材T | 普通螺栓,M20,100mm,铁,热浸锌,配螺母 | 套 | 2.000 | 6.09 | 12.18 |
| 2.12 | 主材T | 联结金具-延长环，PH-10 | 只 | 1.000 | 21.46 | 21.46 |
| 2.13 | 主材T | 拉线金具-UT型线夹,NUT-2 | 付 | 1.000 | 54.19 | 54.19 |
| 2.14 | 主材T | 楔型线夹 NX-2 | 付 | 3.000 | 45.05 | 135.15 |
| 2.15 | 主材T | 拉线金具-钢线卡子，JK-2 | 只 | 8.000 | 6.53 | 52.24 |
| 2.16 | 主材T | 拉线金具-U型挂环，U-25 | 只 | 1.000 | 67.66 | 67.66 |
| 3 | 030410002001 | 横担组装(高压横担) (1)规格:线路横担ZHD2－200 (2)材质:角钢 (3)名称:高压横担 (4)电压等级(kV):10 (5)瓷瓶、型号、规格:交流盘形悬式瓷绝缘子 (6)金具品种规格:接续金具-楔形并沟线夹 | 组 | 5.000 | 1669.20 | 8346.00 |
| 3.1 | 30411219T | 10kV及以下横担安装(铁、木横担 双根) | 组 | 5.000 | 64.20 | 321.00 |
| 3.2 | 30411238T | 线路柱式瓷绝缘子，R12.5ET150N,170,336,534 | 只 | 18.000 | 124.29 | 2237.22 |
| 3.3 | 30411237T | 交流盘形悬式瓷绝缘子，U70BP/146D,280,450 | 片 | 12.000 | 107.95 | 1295.40 |
| 3.4 | 主材T | 线路角铁横担∠80×8,1700mm,D240,中间 | 块 | 4.000 | 190.25 | 761.00 |
| 3.5 | 主材T | 线路角铁横担∠80×8,1700mm,D200,中间 | 块 | 6.000 | 190.25 | 1141.50 |
| 3.6 | 主材T | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-3 | 付 | 6.000 | 68.89 | 413.34 |
| 3.7 | 主材T | 耐张线夹-楔型绝缘,NXL-4 | 付 |  |  |  |
| 3.8 | 主材T | 联结金具-直角挂板，Z-7 | 只 | 6.000 | 15.38 | 92.28 |
| 3.9 | 主材T | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 只 | 6.000 | 9.29 | 55.74 |
| 3.10 | 主材T | 联结金具-碗头挂板,WS-7 | 只 | 6.000 | 23.66 | 141.96 |
| 3.11 | 主材T | 接续金具-楔型并沟线夹,JXD（C）-6 | 付 | 12.000 | 32.53 | 390.36 |
| 3.12 | 主材T | 杆顶瓷瓶架，∠63×6，不计长度，D190，双杆顶 | 付 | 3.000 | 186.27 | 558.81 |
| 3.13 | 主材T | 连接铁，∠63×6，250mm，不计孔数 | 块 | 6.000 | 11.88 | 71.28 |
| 3.14 | 主材T | 连接铁,―8×80,580mm,不计孔数 | 块 | 4.000 | 30.61 | 122.44 |
| 3.15 | 主材T | 连接铁，—8×80,580mm,5 | 块 | 4.000 | 31.57 | 126.28 |
| 3.16 | 主材T | 连接铁,—8×80,500mm,不计孔数 | 块 | 4.000 | 32.66 | 130.64 |
| 3.17 | 主材 | 支撑铁，∠63×6，650mm，斜撑 | 块 | 4.000 | 38.96 | 155.84 |
| 3.18 | 主材T | 普通螺栓,M16,50mm,铁,镀锌,配螺母 | 套 | 30.000 | 1.59 | 47.70 |
| 3.19 | 主材T | 普通螺栓,M16,80mm,铁,镀锌,配螺母 | 套 | 12.000 | 2.06 | 24.72 |
| 3.20 | 主材T | 普通螺栓,M18,340mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 套 | 12.000 | 11.89 | 142.68 |
| 3.21 | 主材T | 普通螺栓,M20,50mm,铁,热浸锌,配平垫弹簧垫螺母 | 套 | 6.000 | 4.80 | 28.80 |
| 3.22 | 主材T | 普通螺栓,M20,100mm,铁,热浸锌,配螺母 | 套 | 4.000 | 6.09 | 24.36 |
| 3.23 | 主材T | 普通螺栓,M20,350mm,铁,热浸锌,配螺母 | 套 | 4.000 | 15.66 | 62.64 |
| 4 | 030410003001 | 导线架设（JKLYJ-10kV-150） (1)名称:架空绝缘导线 (2)型号、规格:JKLYJ-10kV-150 (3)地形:平地 (4)进户横担材质、规格:角钢 (5)跨越类型:无 | km | 0.600 | 18328.75 | 10997.25 |
| 4.1 | 30411256T | 绝缘铝绞线架设(截面≤150mm2) | km | 0.600 | 18328.75 | 10997.25 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030410003002 | 导线架设（JKLYJ-10kV-150） (1)名称:架空绝缘导线 (2)型号、规格:JKLYJ-10kV-150 (3)地形:平地 (4)进户横担材质、规格:角钢 (5)跨越类型:无 | km | 3.420 | 745.08 | 2548.17 |
| 5.1 | 30411256T | 绝缘铝绞线架设(截面≤150mm2) | km | 3.420 | 745.08 | 2548.17 |
| 6 | 030410001003 | 电杆组立(整根杆,12m,190mm) (1)名称:锥形水泥杆 (2)材质:砼 (3)土质:松砂石 (4)规格:非预应力 (5)类型:整根杆,12m,190mm (6)地形:平地 (7)底盘、拉盘、卡盘规格:400×800×200 (8)拉线材质、规格、类型:普通拉线，80 | 根/基 | 16.000 | 322.39 | 5158.24 |
| 6.1 | 30411171T | 混凝土杆组立(混凝土 整根式杆长≤13m) | 基 | 16.000 | 322.39 | 5158.24 |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  | 41515.5 |
|  |  | 措施项目费 |  |  |  | 1072.00 |
|  |  | 设计费 |  |  |  | 2150.00 |
|  |  | 青赔费 |  |  |  | 1000.00 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 45737.50 |

附件2：报价文件格式

报价文件

项 目 名 称：10kV里增线983线路改接工程项目

报价人名称 ：

日      期 ：

一．报价函：

报 价 函

福建省三明高速公路有限公司：

在研究贵公司的询价文件后，我们愿意以合理的价格、优惠的条件和良好的服务，按人民币（大写）                 元整（¥       元）的响应报价总价，本项目报价包含材料、设备、运输、保险、试验、装卸车费、设计费、青赔费及税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用，后续不再增补任何费用。

我司承诺，在签订合同后30日内完成全部工程项目，所提供的材料、设备、施工质量符合国家标准及其它相关行业标准和规范要求，提供完工资料。同意项目完工送电正常后，试运行期3个月，经验收合格后支付到合同总价的97%， 剩余3%质保金在缺陷责任期12个月满后支付。

| 项目 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 报价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV里增线983线路改接工程项目 |  |  | 项 | 1 |  | 45737 |
| 4 | 合计 | 报价总价人民币（大写）： |  |  |  |  |  |
| 5 | 最高限总价（大写）：肆万伍仟柒佰叁拾柒元整（¥45737元） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.报价不得超过最高限总价。

报价单位（盖章）：

联系人：

电 话：

日 期：

二．法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证：

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，已完成三证合一的仅提供具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件即可，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

三．相关资质证明材料：

(注：电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具备合格有效的承装类四级、承修类四级、承试类四级及以上电力设施许可证)

四．其它材料：

(报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交)